## 내역서
공사비 내역서 제출 양식
연번 | 공종명 | 규격 | 수량 | 단위 | 내역금액 | [7 empty] | 비고 | 신기술 보호범위
[5 empty] | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
| 부단수 차단(강관제) | 1650 |  |  |  | 66855438 |  | 23197389 |  | 74463262 |  | 164516089
1 | 바탕처리(강관제) | 1650 | 1 | nr | 1145 | 1145 | 285076 | 285076 | 1593 | 1593 | 287814 | 287814 |  | 연계)기술내용
2 | 부단수 할정자관 부설 및 접합(강관제) | 1650 | 1 | nr | 25768813 | 25768813 | 5724877 | 5724877 | 189224 | 189224 | 31682914 | 31682914 |  | 연계)기술내용
3 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합 | 1200 | 1 | nr | 550910 | 550910 | 606955 | 606955 | 9877407 | 9877407 | 11035272 | 11035272 |  | 연계)기술내용
4 | 부단수천공 분기점 분기/철거 | 1200 | 1 | nr | 9013133 | 9013133 | 4725036 | 4725036 | 27205035 | 27205035 | 40943204 | 40943204 |  | 연계)기술내용
5 | 등압관 설치/철거 | 100 | 1 | nr | 480686 | 480686 | 235729 | 235729 | 80662 | 80662 | 797077 | 797077 |  | 연계)기술내용
6 | 부단수차단/철거 | 1650 | 1 | nr | 18753893 | 18753893 | 7959982 | 7959982 | 31516671 | 31516671 | 58230546 | 58230546 |  | 신기술)기술내용
7 | 플러깅/철거 | 1200 | 1 | nr | 9606948 | 9606948 | 1819462 | 1819462 | 3200624 | 3200624 | 14627034 | 14627034 |  | 연계)기술내용
8 | 샌드위치 밸브 철거 | 1200 | 1 | nr | 0 | 0 | 242945 | 242945 | 84344 | 84344 | 327289 | 327289 |  | 연계)기술내용
9 | 마개플랜지 부설 및 접합 | 1200 | 1 | nr | 2679910 | 2679910 | 481452 | 481452 | 27702 | 27702 | 3189064 | 3189064 |  | 연계)기술내용
10 | 사전조사 | 1650 | 1 | nr | 0 | 0 | 335379 | 335379 | 0 | 0 | 335379 | 335379 |  | 연계)기술내용
11 | 장비운반비 | 1650 | 1 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 |  | 연계)기술내용
12 | 밸브개폐비 | 1200 | 1 | nr | 0 | 0 | 780496 | 780496 | 0 | 0 | 780496 | 780496 |  | 연계)기술내용
| 부단수 차단(강관제) | 1200 |  |  |  | 20513773 |  | 8679344 |  | 9239641 |  | 38432758
13 | 바탕처리(강관제) | 1200 | 1 | nr | 408 | 408 | 101185 | 101185 | 568 | 568 | 102161 | 102161 |  | 연계)기술내용
14 | 부단수 할정자관 부설 및 접합(강관제) | 1200 | 1 | nr | 8352057 | 8352057 | 2252413 | 2252413 | 628995 | 628995 | 11233465 | 11233465 |  | 연계)기술내용
15 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합 | 850 | 1 | nr | 48970 | 48970 | 345719 | 345719 | 636099 | 636099 | 1030788 | 1030788 |  | 연계)기술내용
16 | 부단수천공 분기점 분기/철거 | 850 | 1 | nr | 2188345 | 2188345 | 1376841 | 1376841 | 4274334 | 4274334 | 7839520 | 7839520 |  | 연계)기술내용
17 | 등압관 설치/철거 | 100 | 1 | nr | 441147 | 441147 | 186125 | 186125 | 6906 | 6906 | 634178 | 634178 |  | 연계)기술내용
18 | 부단수차단/철거 | 1200 | 1 | nr | 5852164 | 5852164 | 2852803 | 2852803 | 2905362 | 2905362 | 11610329 | 11610329 |  | 신기술)기술내용
19 | 플러깅/철거 | 850 | 1 | nr | 2939562 | 2939562 | 496549 | 496549 | 403709 | 403709 | 3839820 | 3839820 |  | 연계)기술내용
20 | 샌드위치 밸브 철거 | 850 | 1 | nr | 0 | 0 | 138450 | 138450 | 38090 | 38090 | 176540 | 176540 |  | 연계)기술내용
21 | 마개플랜지 부설 및 접합 | 850 | 1 | nr | 691120 | 691120 | 160272 | 160272 | 18006 | 18006 | 869398 | 869398 |  | 연계)기술내용
22 | 사전조사 | 1200 | 1 | nr | 0 | 0 | 335379 | 335379 | 0 | 0 | 335379 | 335379 |  | 연계)기술내용
23 | 장비운반비 | 1200 | 1 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 327572 | 327572 | 327572 | 327572 |  | 연계)기술내용
24 | 밸브개폐비 | 850 | 1 | nr | 0 | 0 | 433608 | 433608 | 0 | 0 | 433608 | 433608 |  | 연계)기술내용
1. 제경비 및 부가세 별도 2. 기타사항(있을 경우 기재) 3. 신기술(NET 및 특허) 보호범위 공종은 신기술인증서, 특허원부의 해당 청구항 번호 작성, 연계공사가 필요한 공종은 “연계)”와 청구항 번호를 입력하고 증빙서류 등을 첨부하여 작성하여야 하며 미작성 시 기술사용료, 하도급 범위 등에 불이익이 있을 수 있음.
※ 세부 내역서 비목 구성을 1식 단가로 제출하거나 공사비내역서에 제출일 기준 90일 미만의 유효기간 기재 시 심사대상에서 제외될 수 있음 ※ ‘공사비내역서(물량)’과 ‘견적서 및 공사비내역서’간 오류 확인 시 선정 후 취소될 수 있음

## 견적서
견 적 서
문 서 번 호 |  | DH18-260422-01 | [5 empty] | 공 급 자 | 등록번호 |  | 140-81-34127
수 신 |  | K-water | [6 empty] | 상 호 |  | (주)대호스토퍼 |  |  |  | 대표 | 이 영 호 |  |  |  | (인)
[9 empty] | 소 재 지 |  | 경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4(팔곡일동)
담 당 자 | [6 empty] | 귀중 |  | 업 태 |  | 제조업 외 |  |  |  | 종목 | 상하수도설비공사 외
연 락 처 | [8 empty] | 회사전화 |  | 031-496-9488 |  |  |  | 회사팩스 | 031-496-9349
작 성 일 |  | 2026-04-22 | [6 empty] | 담 당 자 |  | 백승리 차장 |  |  |  | 휴대전화 | 010-5013-7776
유 효 기 간 |  | 12개월 | [6 empty] | E-Mail |  | dhcstopper@hanmail.net
견 적 명 |  | 광양산단 비상 공급시설 설치사업 중 부단수 차단 공사
합 계 금 액 |  | 일금 | 734838410 | [6 empty] | 원정 |  | ( | 734838410 |  |  |  | ) | (VAT별도)
아래와 같이 견적을 제출합니다.
품 명 |  | 규 격 |  | 단 위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  |  | 경 비 |  |  | 소 계 |  | 금 액 |  |  | 비고
부단수 차단 |  | D1,650㎜ |  | EA | 4 | 66855438 |  | 23197389 |  |  | 74463262 |  |  | 164516089 |  | 658064356
" |  | D900㎜ |  | EA | 2 | 20513773 |  | 8679344 |  |  | 9239641 |  |  | 38432758 |  | 76865516
단수정리 | [15 empty] | -91462
합 계(TOTAL) | [15 empty] | 734838410
MEMO | 1. 토공, 가시설공, 피팅부 관보호공등 부단수 차단 외 공종에 대한 공통 공사비 제외 2. 가배관 별도 3. 납품방법 : 현장설치도

## 일위대가목록
일위대가_목록
호 표 | 공 종 명 | 규 격 | 단위 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 | 비 고
1 | 부단수 차단(강관제) | 차단관경, D1650mm |  | 164516089 | 66855438 |  | 23197389 |  | 74463262
2 | 바탕처리(강관제) | 차단관경, D1650mm | nr | 287814 | 1145 | 0 | 285076 | 0 | 1593
3 | 강관 도복장 제거 | 차단관경, D1650mm | nr | 231947 | 0 | 231947 | 231947 | 0 | 0
4 | 표면정리 | 차단관경, D1650mm | nr | 55867 | 1145 | 53129 | 53129 | 1593 | 1593
5 | 부단수 할정자관 부설 및 접합(강관제) | 차단관경, D1650mm | nr | 31682914 | 25768813 | 0 | 5724877 | 0 | 189224
6 | 부단수 할정자관 부설(강관제) | 차단관경, D1650mm | nr | 2076866 | 0 | 1909169 | 1909169 | 167697 | 167697
7 | 부단수 할정자관 접합(강관제) | 차단관경, D1650mm | nr | 3698059 | 192864 | 3483668 | 3483668 | 21527 | 21527
8 | 부단수 할정자관 접합부 도장 | 차단관경, D1650mm | nr | 407989 | 75949 | 332040 | 332040 | 0 | 0
9 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합 | 천공관경, D1200mm | nr | 11035272 | 550910 | 0 | 606955 | 0 | 9877407
10 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합(손료제외) | 천공관경, D1200mm | nr | 817320 | 0 | 606955 | 606955 | 210365 | 210365
11 | 샌드위치 밸브 손료 | 천공관경, D1200mm | nr | 9667042 | 0 | 0 | 0 | 110430 | 9667042
12 | 부단수천공 분기점 분기/철거 | 천공관경, D1200mm | nr | 40943204 | 9013133 | 0 | 4725036 | 0 | 27205035
13 | 부단수천공 분기점 분기(손료제외) | 천공관경, D1200mm | nr | 3383995 | 0 | 2267669 | 2267669 | 1116326 | 1116326
14 | 부단수천공기 손료 | 차단관경, D1650mm | nr | 23780853 | 0 | 0 | 0 | 271657 | 23780853
15 | 부단수천공기 운전경비 | 천공관경, D1200mm | nr | 102596 | 102596 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 기밀시험 | 차단관경, D1650mm | nr | 616640 | 17960 | 598680 | 598680 | 0 | 0
17 | 칩제거(손료제외) | 천공관경, D1200mm | nr | 1015870 | 0 | 680476 | 680476 | 335394 | 335394
18 | 칩제거기 손료 | 차단관경, D1650mm | nr | 1391973 | 0 | 0 | 0 | 15901 | 1391973
19 | 칩제거기 운전경비 | 천공관경, D1200mm | nr | 30757 | 30757 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 부단수천공기 철거 | 천공관경, D1200mm | nr | 1351506 | 0 | 904976 | 904976 | 446530 | 446530
21 | 칩제거기 철거 | 천공관경, D1200mm | nr | 407194 | 0 | 273235 | 273235 | 133959 | 133959
22 | 등압관 설치/철거 | 등압관경, D100mm | nr | 797077 | 480686 | 0 | 235729 | 0 | 80662
23 | 등압관 부단수 천공 | 등압관경, D100mm | nr | 210523 | 0 | 0 | 135281 | 135281 | 75242
24 | 등압관 피팅 접합 | 등압관경, D100mm | nr | 31853 | 686 | 686 | 31078 | 31078 | 89
25 | 등압관 플러깅 | 등압관경, D100mm | nr | 74701 | 0 | 0 | 69370 | 69370 | 5331
26 | 부단수차단/철거 | 차단관경, D1650mm | nr | 58230546 | 18753893 | 0 | 7959982 | 0 | 31516671
27 | 부단수차단(손료제외) | 차단관경, D1650mm | nr | 6835955 | 0 | 4804487 | 4804487 | 2031468 | 2031468
28 | 부단수차단기 손료 | 차단관경, D1650mm | nr | 28672413 | 0 | 0 | 0 | 327535 | 28672413
29 | 부단수차단기 운전경비 | 차단관경, D1650mm | nr | 202983 | 202983 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 현장대기 | 차단관경, D1650mm | nr | 1233168 | 0 | 43498 | 1233168 | 0 | 0
31 | 부단수차단기 철거 | 차단관경, D1650mm | nr | 2735117 | 0 | 1922327 | 1922327 | 812790 | 812790
32 | 플러깅/철거 | 천공관경, D1200mm | nr | 14627034 | 9606948 | 0 | 1819462 | 0 | 3200624
33 | 천공관 플러깅(손료제외) | 천공관경, D1200mm | nr | 1857903 | 0 | 1298252 | 1298252 | 559651 | 559651
34 | 플러깅 손료 | 차단관경, D1650mm | nr | 2416716 | 0 | 0 | 0 | 27607 | 2416716
35 | 플러깅장비 운전경비 | 천공관경, D1200mm | nr | 56038 | 56038 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 플러깅 장비 철거 | 천공관경, D1200mm | nr | 745467 | 0 | 521210 | 521210 | 224257 | 224257
37 | 마개플랜지 부설 및 접합 | 천공관경, D1200mm | nr | 3189064 | 2679910 | 0 | 481452 | 0 | 27702
38 | 마개플랜지 부설 | 천공관경, D1200mm | nr | 367084 | 0 | 339382 | 339382 | 27702 | 27702
39 | 플랜지조인트관 접합 | 천공관경, D1200mm | nr | 142070 | 0 | 142070 | 142070 | 0 | 0
40 | 사전조사 | 차단관경, D1650mm | nr | 335379 | 0 | 0 | 335379 | 0 | 0
41 | 장비운반비 | 차단관경, D1650mm | nr | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000
42 | 밸브개폐비 | 천공관경, D1200mm | nr | 780496 | 0 | 0 | 780496 | 0 | 0
43 | 단위 밸브개폐비 | 천공관경, D1200mm | nr | 780496 | 0 | 97562 | 780496 | 0 | 0
44 | 부단수 차단(강관제) | 차단관경, D900mm |  | 38432758 | 20513773 | 0 | 8679344 | 0 | 9239641
45 | 바탕처리(강관제) | 차단관경, D900mm | nr | 102161 | 408 | 0 | 101185 | 0 | 568
46 | 강관 도복장 제거 | 차단관경, D900mm | nr | 82248 | 0 | 82248 | 82248 | 0 | 0
47 | 표면정리 | 차단관경, D900mm | nr | 19913 | 408 | 18937 | 18937 | 568 | 568
48 | 부단수 할정자관 부설 및 접합(강관제) | 차단관경, D900mm | nr | 11233465 | 8352057 | 0 | 2252413 | 0 | 628995
49 | 부단수 할정자관 부설(강관제) | 차단관경, D900mm | nr | 580776 | 0 | 482090 | 482090 | 98686 | 98686
50 | 부단수 할정자관 접합(강관제) | 차단관경, D900mm | nr | 2091283 | 35280 | 1525694 | 1525694 | 530309 | 530309
51 | 부단수 할정자관 접합부 도장 | 차단관경, D900mm | nr | 282406 | 37777 | 244629 | 244629 | 0 | 0
52 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합 | 천공관경, D600mm | nr | 1030788 | 48970 | 0 | 345719 | 0 | 636099
53 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합(손료제외) | 천공관경, D600mm | nr | 440598 | 0 | 345719 | 345719 | 94879 | 94879
54 | 샌드위치 밸브 손료 | 천공관경, D600mm | nr | 541220 | 0 | 0 | 0 | 13288 | 541220
55 | 부단수천공 분기점 분기/철거 | 천공관경, D600mm | nr | 7839520 | 2188345 | 0 | 1376841 | 0 | 4274334
56 | 부단수천공 분기점 분기(손료제외) | 천공관경, D600mm | nr | 950583 | 0 | 706113 | 706113 | 244470 | 244470
57 | 부단수천공기 손료 | 차단관경, D900mm | nr | 3711439 | 0 | 0 | 0 | 91123 | 3711439
58 | 부단수천공기 운전경비 | 천공관경, D600mm | nr | 18164 | 18164 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 기밀시험 | 차단관경, D900mm | nr | 95237 | 2773 | 92464 | 92464 | 0 | 0
60 | 칩제거(손료제외) | 천공관경, D600mm | nr | 284710 | 0 | 211300 | 211300 | 73410 | 73410
61 | 칩제거기 손료 | 차단관경, D900mm | nr | 118279 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 118279
62 | 칩제거기 운전경비 | 천공관경, D600mm | nr | 5468 | 5468 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 부단수천공기 철거 | 천공관경, D600mm | nr | 378532 | 0 | 280883 | 280883 | 97649 | 97649
64 | 칩제거기 철거 | 천공관경, D600mm | nr | 115168 | 0 | 86081 | 86081 | 29087 | 29087
65 | 부단수차단/철거 | 차단관경, D900mm | nr | 11610329 | 5852164 | 0 | 2852803 | 0 | 2905362
66 | 부단수차단(손료제외) | 차단관경, D900mm | nr | 2139808 | 0 | 1506042 | 1506042 | 633766 | 633766
67 | 부단수차단기 손료 | 차단관경, D900mm | nr | 2018090 | 0 | 0 | 0 | 49548 | 2018090
68 | 부단수차단기 운전경비 | 차단관경, D900mm | nr | 65684 | 65684 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 현장대기 | 차단관경, D900mm | nr | 743815 | 0 | 43498 | 743815 | 0 | 0
70 | 부단수차단기 철거 | 차단관경, D900mm | nr | 856452 | 0 | 602946 | 602946 | 253506 | 253506
71 | 플러깅/철거 | 천공관경, D600mm | nr | 3839820 | 2939562 | 0 | 496549 | 0 | 403709
72 | 천공관 플러깅(손료제외) | 천공관경, D600mm | nr | 476507 | 0 | 353926 | 353926 | 122581 | 122581
73 | 플러깅 손료 | 차단관경, D900mm | nr | 231957 | 0 | 0 | 0 | 5695 | 231957
74 | 플러깅장비 운전경비 | 천공관경, D600mm | nr | 9082 | 9082 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 플러깅 장비 철거 | 천공관경, D600mm | nr | 191794 | 0 | 142623 | 142623 | 49171 | 49171
76 | 마개플랜지 부설 및 접합 | 천공관경, D600mm | nr | 869398 | 691120 | 0 | 160272 | 0 | 18006
77 | 마개플랜지 부설 | 천공관경, D600mm | nr | 94611 | 0 | 76605 | 76605 | 18006 | 18006
78 | 플랜지조인트관 접합 | 천공관경, D600mm | nr | 83667 | 0 | 83667 | 83667 | 0 | 0
79 | 사전조사 | 차단관경, D900mm | nr | 335379 | 0 | 0 | 335379 | 0 | 0
80 | 장비운반비 | 차단관경, D900mm | nr | 327572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327572
81 | 밸브개폐비 | 천공관경, D600mm | nr | 433608 | 0 | 0 | 433608 | 0 | 0
82 | 단위 밸브개폐비 | 천공관경, D600mm | nr | 433608 | 0 | 54201 | 433608 | 0 | 0

## 일위대가호표
일위대가_호표
호 표 | 공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 바탕처리(강관제) | 1650 | 1 | nr
| 강관 도복장 제거 |  | 1 | nr | 231947 | 231947 | 0 | 0 | 231947 | 231947 | 0 | 0 | 2
| 표면정리 | #180 | 1 | nr | 55867 | 55867 | 1145 | 1145 | 53129 | 53129 | 1593 | 1593 | 3
| 계 |  |  |  |  | 287814 |  | 1145 |  | 285076 |  | 1593
2 | 강관 도복장 제거 | 1650 | 1 | nr
| 보통인부 |  | 1.348 | 인 | 172068 | 231947.664 |  | 0 | 172068 | 231947 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 231947.664 |  | 0 |  | 231947 |  | 0
3 | 표면정리 | 1650 | 1 | nr
| 도장공 |  | 0.202 | 인 | 263017 | 53129.434 |  | 0 | 263017 | 53129 |  | 0
| 연마지 | #180 | 3.37 | 매 | 340 | 1145.8 | 340 | 1145 |  | 0 |  | 0
| 공구손료 | 도장공 인력품의 | 3% |  | 53129 | 1593.87 |  | 0 |  | 0 | 53129 | 1593
| 계 |  |  |  |  | 55869.104 |  | 1145 |  | 53129 |  | 1593
4 | 부단수 할정자관 부설 및 접합(강관제) | 1650 | 1 | nr
| 부단수 할정자관 부설(강관제) | 1650 | 1 | nr | 2076866 | 2076866 | 0 | 0 | 1909169 | 1909169 | 167697 | 167697 | 5
| 부단수 할정자관 접합(강관제) | 1650 | 1 | nr | 3698059 | 3698059 | 192864 | 192864 | 3483668 | 3483668 | 21527 | 21527 | 6
| 부단수 할정자관 접합부 도장 | 1650 | 1 | nr | 407989 | 407989 | 75949 | 75949 | 332040 | 332040 | 0 | 0 | 7
| 부단수 할정자관 | 1650 | 1 | nr | 25500000 | 25500000 | 25500000 | 25500000 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 31682914 |  | 25768813 |  | 5724877 |  | 189224
5 | 부단수 할정자관 부설(강관제) | 1650 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 4.82 | 인 | 262580 | 1265635.6 |  | 0 | 262580 | 1265635 |  | 0
| 보통인부 |  | 3.74 | 인 | 172068 | 643534.32 |  | 0 | 172068 | 643534 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 1.69 | hr | 99229 | 167697.01 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 167697
| 계 |  |  |  |  | 2076866.93 |  | 0 |  | 1909169 |  | 167697
6 | 부단수 할정자관 접합(강관제) | 1650 | 1 | nr
| 용접공 |  | 12.33 | 인 | 282536 | 3483668.88 |  | 0 | 282536 | 3483668 |  | 0
| 발전기(50KW) |  | 16.74 | hr | 92 | 1540.08 |  | 0 |  | 0 | 92 | 1540
| 용접기(200AMP) |  | 33.48 | hr | 597 | 19987.56 |  | 0 |  | 0 | 597 | 19987
| 용접봉(3.2㎜ KSE4301) |  | 39.36 | kg | 4900 | 192864 | 4900 | 192864 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 3698060.52 |  | 192864 |  | 3483668 |  | 21527
7 | 부단수 할정자관 접합부 도장 | 1650 | 1 | nr
| 도장공 |  | 1.04 | 인 | 263017 | 273537.68 |  | 0 | 263017 | 273537 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.34 | 인 | 172068 | 58503.12 |  | 0 | 172068 | 58503 |  | 0
| 액상접착제 | (16.8kg/18.9ℓ) CAN | 1.3 | kg | 20746.6667 | 26970.6667 | 20746.6667 | 26970 |  | 0 |  | 0
| 매스틱 | 3T x 40 x 6m | 11.58 | m | 2800 | 32424 | 2800 | 32424 |  | 0 |  | 0
| 안쪽층테이프 | 0.508㎜ x 100㎜ x 30m | 10.94 | ㎡ | 773.3333 | 8460.2667 | 773.3333 | 8460 |  | 0 |  | 0
| 바깥층테이프 | 0.381㎜ x 100㎜ x 30m | 10.94 | ㎡ | 740 | 8095.6 | 740 | 8095 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 407991.3333 |  | 75949 |  | 332040 |  | 0
8 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합 | 1200 | 1 | nr
| 샌드위치 밸브 부설 및 접합(손료제외) | 1200 | 1 | nr | 817320 | 817320 | 0 | 0 | 606955 | 606955 | 210365 | 210365 | 9
| 샌드위치 밸브 손료 | 1650 | 87.54 | hr | 110430 | 9667042.2 |  | 0 |  | 0 | 110430 | 9667042
| 플랜지접합부속 | 1200 | 1 | nr | 550910 | 550910 | 550910 | 550910 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 11035272.2 |  | 550910 |  | 606955 |  | 9877407
9 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합(손료제외) | 1200 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 1.63 | 인 | 262580 | 428005.4 |  | 0 | 262580 | 428005 |  | 0
| 보통인부 |  | 1.04 | 인 | 172068 | 178950.72 |  | 0 | 172068 | 178950 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 2.12 | hr | 99229 | 210365.48 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 210365
| 계 |  |  |  |  | 817321.6 |  | 0 |  | 606955 |  | 210365
10 | 부단수천공 분기점 분기/철거 | 1200 | 1 | nr
| 부단수천공 분기점 분기(손료제외) | 1200 | 1 | nr | 3383995 | 3383995 | 0 | 0 | 2267669 | 2267669 | 1116326 | 1116326 | 11
| 부단수천공기 손료 | 1650 | 87.54 | hr | 271657 | 23780853.78 |  | 0 |  | 0 | 271657 | 23780853
| 부단수천공기 운전경비 | 1200 | 4.87 | hr | 21067 | 102596.29 | 21067 | 102596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| 기밀시험 | 1650 | 1 | nr | 616640 | 616640 | 17960 | 17960 | 598680 | 598680 | 0 | 0 | 13
| 칩제거(손료제외) | 1200 | 1 | nr | 1015870 | 1015870 | 0 | 0 | 680476 | 680476 | 335394 | 335394 | 14
| 칩제거기 손료 | 1650 | 87.54 | hr | 15901 | 1391973.54 |  | 0 |  | 0 | 15901 | 1391973
| 칩제거기 운전경비 | 1200 | 1.46 | hr | 21067 | 30757.82 | 21067 | 30757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| 부단수천공기 철거 | 1200 | 1 | nr | 1351506 | 1351506 | 0 | 0 | 904976 | 904976 | 446530 | 446530 | 16
| 칩제거기 철거 | 1200 | 1 | nr | 407194 | 407194 | 0 | 0 | 273235 | 273235 | 133959 | 133959 | 17
| 컷터 | 1200 | 1 | nr | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 |  | 0 |  | 0
| 드릴 | 1200 | 1 | nr | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 |  | 0 |  | 0
| 플랜지접합부속 | 1200 | 2 | nr | 550910 | 1101820 | 550910 | 1101820 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 40943206.43 |  | 9013133 |  | 4725036 |  | 27205035
11 | 부단수천공 분기점 분기(손료제외) | 1200 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.61 | 인 | 173995 | 106136.95 |  | 0 | 173995 | 106136 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 5.46 | 인 | 262580 | 1433686.8 |  | 0 | 262580 | 1433686 |  | 0
| 보통인부 |  | 4.23 | 인 | 172068 | 727847.64 |  | 0 | 172068 | 727847 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 11.25 | hr | 99229 | 1116326.25 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 1116326
| 계 |  |  |  |  | 3383997.64 |  | 0 |  | 2267669 |  | 1116326
12 | 부단수천공기 운전경비 | 1200 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 11 | ℓ | 1596 | 17556 | 1596 | 17556 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 17556 | 3511.2 | 17556 | 3511 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 21067.2 |  | 21067 |  | 0 |  | 0
13 | 기밀시험 | 1650 | 1 | hr
| 고급품질관리원 |  | 0.33 | 인 | 197788 | 65270.04 |  | 0 | 197788 | 65270 |  | 0
| 보통인부 |  | 3.1 | 인 | 172068 | 533410.8 |  | 0 | 172068 | 533410 |  | 0
| 잡재료 및 공구손료 | 인건비의 | 3% |  | 598680 | 17960.4 | 598680 | 17960 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 616641.24 |  | 17960 |  | 598680 |  | 0
14 | 칩제거(손료제외) | 1200 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.18 | 인 | 173995 | 31319.1 |  | 0 | 173995 | 31319 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 1.64 | 인 | 262580 | 430631.2 |  | 0 | 262580 | 430631 |  | 0
| 보통인부 |  | 1.27 | 인 | 172068 | 218526.36 |  | 0 | 172068 | 218526 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 3.38 | hr | 99229 | 335394.02 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 335394
| 계 |  |  |  |  | 1015870.68 |  | 0 |  | 680476 |  | 335394
15 | 칩제거기 운전경비 | 1200 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 11 | ℓ | 1596 | 17556 | 1596 | 17556 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 17556 | 3511.2 | 17556 | 3511 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 21067.2 |  | 21067 |  | 0 |  | 0
16 | 부단수천공기 철거 | 1200 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.24 | 인 | 173995 | 41758.8 |  | 0 | 173995 | 41758 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 2.18 | 인 | 262580 | 572424.4 |  | 0 | 262580 | 572424 |  | 0
| 보통인부 |  | 1.69 | 인 | 172068 | 290794.92 |  | 0 | 172068 | 290794 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 4.5 | hr | 99229 | 446530.5 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 446530
| 계 |  |  |  |  | 1351508.62 |  | 0 |  | 904976 |  | 446530
17 | 칩제거기 철거 | 1200 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.07 | 인 | 173995 | 12179.65 |  | 0 | 173995 | 12179 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.66 | 인 | 262580 | 173302.8 |  | 0 | 262580 | 173302 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.51 | 인 | 172068 | 87754.68 |  | 0 | 172068 | 87754 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 1.35 | hr | 99229 | 133959.15 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 133959
| 계 |  |  |  |  | 407196.28 |  | 0 |  | 273235 |  | 133959
18 | 등압관 설치/철거 | 100 | 1 | nr
| 등압관 부단수 천공 | 100 | 1 | nr | 210523 | 210523 | 0 | 0 | 135281 | 135281 | 75242 | 75242 | 19
| 등압관 피팅 접합 | 100 | 1 | nr | 31853 | 31853 | 686 | 686 | 31078 | 31078 | 89 | 89 | 20
| 등압관 플러깅 | 100 | 1 | nr | 74701 | 74701 | 0 | 0 | 69370 | 69370 | 5331 | 5331 | 21
| 등압관 피팅 | 100 | 1 | nr | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 0
| 볼밸브 | 100 | 1 | nr | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 0 |  | 0
| 플러그(등압관용) | 100 | 1 | nr | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 0 |  | 0
| CAP(등압관용) | 100 | 1 | nr | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 797077 |  | 480686 |  | 235729 |  | 80662
19 | 등압관 부단수 천공 | 100 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.09 | 인 | 173995 | 15659.55 |  | 0 | 173995 | 15659 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.2 | 인 | 262580 | 52516 |  | 0 | 262580 | 52516 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.39 | 인 | 172068 | 67106.52 |  | 0 | 172068 | 67106 |  | 0
| 천공기 |  | 0.75 | hr | 597 | 447.75 |  | 0 |  | 0 | 597 | 447
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 1.08 | hr | 69255 | 74795.4 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 74795
| 계 |  |  |  |  | 210525.22 |  | 0 |  | 135281 |  | 75242
20 | 등압관 피팅 접합 | 100 | 1 | nr
| 용접공 |  | 0.11 | 인 | 282536 | 31078.96 |  | 0 | 282536 | 31078 |  | 0
| 발전기(50KW) |  | 0.07 | hr | 92 | 6.44 |  | 0 |  | 0 | 92 | 6
| 용접기(200AMP) |  | 0.14 | hr | 597 | 83.58 |  | 0 |  | 0 | 597 | 83
| 용접봉(3.2㎜ KSE4301) |  | 0.14 | kg | 4900 | 686 | 4900 | 686 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 31854.98 |  | 686 |  | 31078 |  | 89
21 | 등압관 플러깅 | 100 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.05 | 인 | 173995 | 8699.75 |  | 0 | 173995 | 8699 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.1 | 인 | 262580 | 26258 |  | 0 | 262580 | 26258 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.2 | 인 | 172068 | 34413.6 |  | 0 | 172068 | 34413 |  | 0
| 플러깅장비 | 100 | 0.38 | hr | 14030 | 5331.4 |  | 0 |  | 0 | 14030 | 5331
| 계 |  |  |  |  | 74702.75 |  | 0 |  | 69370 |  | 5331
22 | 부단수차단/철거 | 1650 | 1 | nr
| 부단수차단(손료제외) | 1650 | 1 | nr | 6835955 | 6835955 | 0 | 0 | 4804487 | 4804487 | 2031468 | 2031468 | 23
| 부단수차단기 손료 | 1650 | 87.54 | hr | 327535 | 28672413.9 |  | 0 |  | 0 | 327535 | 28672413
| 부단수차단기 운전경비 | 1650 | 9.38 | hr | 21640 | 202983.2 | 21640 | 202983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| 현장대기 | 1650 | 28.35 | hr | 43498 | 1233168.3 | 0 | 0 | 43498 | 1233168 | 0 | 0 | 25
| 부단수차단기 철거 | 1650 | 1 | nr | 2735117 | 2735117 | 0 | 0 | 1922327 | 1922327 | 812790 | 812790 | 26
| Sealing Element | 1650 | 1 | nr | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 |  | 0 |  | 0
| 플랜지접합부속 | 1200 | 1 | nr | 550910 | 550910 | 550910 | 550910 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 58230547.4 |  | 18753893 |  | 7959982 |  | 31516671
23 | 부단수차단(손료제외) | 1650 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 1.19 | 인 | 173995 | 207054.05 |  | 0 | 173995 | 207054 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 11.67 | 인 | 262580 | 3064308.6 |  | 0 | 262580 | 3064308 |  | 0
| 보통인부 |  | 8.91 | 인 | 172068 | 1533125.88 |  | 0 | 172068 | 1533125 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 18 | 19.97 | hr | 101726 | 2031468.22 |  | 0 |  | 0 | 101726 | 2031468
| 계 |  |  |  |  | 6835956.75 |  | 0 |  | 4804487 |  | 2031468
24 | 부단수차단기 운전경비 | 1650 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 11.3 | ℓ | 1596 | 18034.8 | 1596 | 18034 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 18034 | 3606.8 | 18034 | 3606 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 21641.6 |  | 21640 |  | 0 |  | 0
25 | 현장대기 | 1650 | 1 | hr
| 일반기계운전사 |  | 0.25 | 인 | 173995 | 43498.75 |  | 0 | 173995 | 43498 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 43498.75 |  | 0 |  | 43498 |  | 0
26 | 부단수차단기 철거 | 1650 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.48 | 인 | 173995 | 83517.6 |  | 0 | 173995 | 83517 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 4.67 | 인 | 262580 | 1226248.6 |  | 0 | 262580 | 1226248 |  | 0
| 보통인부 |  | 3.56 | 인 | 172068 | 612562.08 |  | 0 | 172068 | 612562 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 18 | 7.99 | hr | 101726 | 812790.74 |  | 0 |  | 0 | 101726 | 812790
| 계 |  |  |  |  | 2735119.02 |  | 0 |  | 1922327 |  | 812790
27 | 플러깅/철거 | 1200 | 1 | nr
| 천공관 플러깅(손료제외) | 1200 | 1 | nr | 1857903 | 1857903 | 0 | 0 | 1298252 | 1298252 | 559651 | 559651 | 28
| 플러깅 손료 | 1650 | 87.54 | hr | 27607 | 2416716.78 |  | 0 |  | 0 | 27607 | 2416716
| 플러깅장비 운전경비 | 1200 | 2.66 | hr | 21067 | 56038.22 | 21067 | 56038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
| 플러깅 장비 철거 | 1200 | 1 | nr | 745467 | 745467 | 0 | 0 | 521210 | 521210 | 224257 | 224257 | 30
| 플러그(천공관용) | 1200 | 1 | nr | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |  | 0 |  | 0
| 플랜지접합부속 | 1200 | 1 | nr | 550910 | 550910 | 550910 | 550910 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 14627035 |  | 9606948 |  | 1819462 |  | 3200624
28 | 천공관 플러깅(손료제외) | 1200 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.34 | 인 | 173995 | 59158.3 |  | 0 | 173995 | 59158 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 3.12 | 인 | 262580 | 819249.6 |  | 0 | 262580 | 819249 |  | 0
| 보통인부 |  | 2.44 | 인 | 172068 | 419845.92 |  | 0 | 172068 | 419845 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 5.64 | hr | 99229 | 559651.56 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 559651
| 계 |  |  |  |  | 1857905.38 |  | 0 |  | 1298252 |  | 559651
29 | 플러깅장비 운전경비 | 1200 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 11 | ℓ | 1596 | 17556 | 1596 | 17556 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 17556 | 3511.2 | 17556 | 3511 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 21067.2 |  | 21067 |  | 0 |  | 0
30 | 플러깅 장비 철거 | 1200 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.14 | 인 | 173995 | 24359.3 |  | 0 | 173995 | 24359 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 1.25 | 인 | 262580 | 328225 |  | 0 | 262580 | 328225 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.98 | 인 | 172068 | 168626.64 |  | 0 | 172068 | 168626 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 2.26 | hr | 99229 | 224257.54 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 224257
| 계 |  |  |  |  | 745468.48 |  | 0 |  | 521210 |  | 224257
31 | 샌드위치 밸브 철거 | 1200 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 0.65 | 인 | 262580 | 170677 |  | 0 | 262580 | 170677 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.42 | 인 | 172068 | 72268.56 |  | 0 | 172068 | 72268 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 15 | 0.85 | hr | 99229 | 84344.65 |  | 0 |  | 0 | 99229 | 84344
| 계 |  |  |  |  | 327290.21 |  | 0 |  | 242945 |  | 84344
32 | 마개플랜지 부설 및 접합 | 1200 | 1 | nr
| 마개플랜지 부설 | 1200 | 1 | nr | 367084 | 367084 | 0 | 0 | 339382 | 339382 | 27702 | 27702 | 33
| 플랜지조인트관 접합 | 1200 | 1 | nr | 142070 | 142070 | 0 | 0 | 142070 | 142070 | 0 | 0 | 34
| 플랜지접합부속 | 1200 | 1 | nr | 550910 | 550910 | 550910 | 550910 |  | 0 |  | 0
| 마개플랜지 | 1200 | 1 | nr | 2129000 | 2129000 | 2129000 | 2129000 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 3189064 |  | 2679910 |  | 481452 |  | 27702
33 | 마개플랜지 부설 | 1200 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 0.86 | 인 | 262580 | 225818.8 |  | 0 | 262580 | 225818 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.66 | 인 | 172068 | 113564.88 |  | 0 | 172068 | 113564 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 0.4 | hr | 69255 | 27702 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 27702
| 계 |  |  |  |  | 367085.68 |  | 0 |  | 339382 |  | 27702
34 | 플랜지조인트관 접합 | 1200 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 0.41 | 인 | 262580 | 107657.8 |  | 0 | 262580 | 107657 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.2 | 인 | 172068 | 34413.6 |  | 0 | 172068 | 34413 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 142071.4 |  | 0 |  | 142070 |  | 0
35 | 사전조사 | 1650 | 1 | nr
| 고급기술자 |  | 1 | 인 | 335379 | 335379 |  | 0 | 335379 | 335379 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 335379 |  | 0 |  | 335379 |  | 0
36 | 장비운반비 | 1650 | 1 | nr
| 운반비 |  | 1 | set | 2280000 | 2280000 |  | 0 |  | 0 | 2280000 | 2280000
| 계 |  |  |  |  | 2280000 |  | 0 |  | 0 |  | 2280000
37 | 밸브개폐비 | 1200 | 1 | nr
| 단위 밸브개폐비 | 보통인부 | 8 | 회 | 97562 | 780496 | 0 | 0 | 97562 | 780496 | 0 | 0 | 38
| 계 |  |  |  |  | 780496 |  | 0 |  | 780496 |  | 0
38 | 단위 밸브개폐비 | 1200 | 1 | 회
| 보통인부 |  | 0.567 | 인 | 172068 | 97562.556 |  | 0 | 172068 | 97562 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 97562.556 |  | 0 |  | 97562 |  | 0
39 | 바탕처리(강관제) | 900 | 1 | nr
| 강관 도복장 제거 |  | 1 | nr | 82248 | 82248 | 0 | 0 | 82248 | 82248 | 0 | 0 | 40
| 표면정리 | #180 | 1 | nr | 19913 | 19913 | 408 | 408 | 18937 | 18937 | 568 | 568 | 41
| 계 |  |  |  |  | 102161 |  | 408 |  | 101185 |  | 568
40 | 강관 도복장 제거 | 900 | 1 | nr
| 보통인부 |  | 0.478 | 인 | 172068 | 82248.504 |  | 0 | 172068 | 82248 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 82248.504 |  | 0 |  | 82248 |  | 0
41 | 표면정리 | 900 | 1 | nr
| 도장공 |  | 0.072 | 인 | 263017 | 18937.224 |  | 0 | 263017 | 18937 |  | 0
| 연마지 | #180 | 1.2 | 매 | 340 | 408 | 340 | 408 |  | 0 |  | 0
| 공구손료 | 도장공 인력품의 | 3% |  | 18937 | 568.11 |  | 0 |  | 0 | 18937 | 568
| 계 |  |  |  |  | 19913.334 |  | 408 |  | 18937 |  | 568
42 | 부단수 할정자관 부설 및 접합(강관제) | 900 | 1 | nr
| 부단수 할정자관 부설(강관제) | 900 | 1 | nr | 580776 | 580776 | 0 | 0 | 482090 | 482090 | 98686 | 98686 | 43
| 부단수 할정자관 접합(강관제) | 900 | 1 | nr | 2091283 | 2091283 | 35280 | 35280 | 1525694 | 1525694 | 530309 | 530309 | 44
| 부단수 할정자관 접합부 도장 | 900 | 1 | nr | 282406 | 282406 | 37777 | 37777 | 244629 | 244629 | 0 | 0 | 45
| 부단수 할정자관 | 900 | 1 | nr | 8279000 | 8279000 | 8279000 | 8279000 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 11233465 |  | 8352057 |  | 2252413 |  | 628995
43 | 부단수 할정자관 부설(강관제) | 900 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 1.22 | 인 | 262580 | 320347.6 |  | 0 | 262580 | 320347 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.94 | 인 | 172068 | 161743.92 |  | 0 | 172068 | 161743 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 10 | 1.09 | hr | 90538 | 98686.42 |  | 0 |  | 0 | 90538 | 98686
| 계 |  |  |  |  | 580777.94 |  | 0 |  | 482090 |  | 98686
44 | 부단수 할정자관 접합(강관제) | 900 | 1 | nr
| 용접공 |  | 5.4 | 인 | 282536 | 1525694.4 |  | 0 | 282536 | 1525694 |  | 0
| 발전기(50KW) |  | 9.48 | hr | 55756 | 528566.88 |  | 0 |  | 0 | 55756 | 528566
| 용접기(200AMP) |  | 18.95 | hr | 92 | 1743.4 |  | 0 |  | 0 | 92 | 1743
| 용접봉(3.2㎜ KSE4301) |  | 7.2 | kg | 4900 | 35280 | 4900 | 35280 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 2091284.68 |  | 35280 |  | 1525694 |  | 530309
45 | 부단수 할정자관 접합부 도장 | 900 | 1 | nr
| 도장공 |  | 0.76 | 인 | 263017 | 199892.92 |  | 0 | 263017 | 199892 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.26 | 인 | 172068 | 44737.68 |  | 0 | 172068 | 44737 |  | 0
| 액상접착제 | (16.8kg/18.9ℓ) CAN | 0.58 | kg | 20747 | 12033.26 | 20747 | 12033 |  | 0 |  | 0
| 매스틱 | 3T x 40 x 6m | 6.32 | m | 2800 | 17696 | 2800 | 17696 |  | 0 |  | 0
| 안쪽층테이프 | 0.508㎜ x 100㎜ x 30m | 5.32 | ㎡ | 773 | 4112.36 | 773 | 4112 |  | 0 |  | 0
| 바깥층테이프 | 0.381㎜ x 100㎜ x 30m | 5.32 | ㎡ | 740 | 3936.8 | 740 | 3936 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 282409.02 |  | 37777 |  | 244629 |  | 0
46 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합 | 600 | 1 | nr
| 샌드위치 밸브 부설 및 접합(손료제외) | 600 | 1 | nr | 440598 | 440598 | 0 | 0 | 345719 | 345719 | 94879 | 94879 | 47
| 샌드위치 밸브 손료 | 900 | 40.73 | hr | 13288 | 541220.24 |  | 0 |  | 0 | 13288 | 541220
| 플랜지접합부속 | 600 | 1 | nr | 48970 | 48970 | 48970 | 48970 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 1030788.24 |  | 48970 |  | 345719 |  | 636099
47 | 샌드위치 밸브 부설 및 접합(손료제외) | 600 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 0.93 | 인 | 262580 | 244199.4 |  | 0 | 262580 | 244199 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.59 | 인 | 172068 | 101520.12 |  | 0 | 172068 | 101520 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 1.37 | hr | 69255 | 94879.35 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 94879
| 계 |  |  |  |  | 440598.87 |  | 0 |  | 345719 |  | 94879
48 | 부단수천공 분기점 분기/철거 | 600 | 1 | nr
| 부단수천공 분기점 분기(손료제외) | 600 | 1 | nr | 950583 | 950583 | 0 | 0 | 706113 | 706113 | 244470 | 244470 | 49
| 부단수천공기 손료 | 900 | 40.73 | hr | 91123 | 3711439.79 |  | 0 |  | 0 | 91123 | 3711439
| 부단수천공기 운전경비 | 600 | 1.86 | hr | 9766 | 18164.76 | 9766 | 18164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
| 기밀시험 | 900 | 1 | nr | 95237 | 95237 | 2773 | 2773 | 92464 | 92464 | 0 | 0 | 51
| 칩제거(손료제외) | 600 | 1 | nr | 284710 | 284710 | 0 | 0 | 211300 | 211300 | 73410 | 73410 | 52
| 칩제거기 손료 | 900 | 40.73 | hr | 2904 | 118279.92 |  | 0 |  | 0 | 2904 | 118279
| 칩제거기 운전경비 | 600 | 0.56 | hr | 9766 | 5468.96 | 9766 | 5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
| 부단수천공기 철거 | 600 | 1 | nr | 378532 | 378532 | 0 | 0 | 280883 | 280883 | 97649 | 97649 | 54
| 칩제거기 철거 | 600 | 1 | nr | 115168 | 115168 | 0 | 0 | 86081 | 86081 | 29087 | 29087 | 55
| 컷터 | 600 | 1 | nr | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 |  | 0 |  | 0
| 드릴 | 600 | 1 | nr | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 |  | 0 |  | 0
| 플랜지접합부속 | 600 | 2 | nr | 48970 | 97940 | 48970 | 97940 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 7839523.43 |  | 2188345 |  | 1376841 |  | 4274334
49 | 부단수천공 분기점 분기(손료제외) | 600 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.23 | 인 | 173995 | 40018.85 |  | 0 | 173995 | 40018 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 1.58 | 인 | 262580 | 414876.4 |  | 0 | 262580 | 414876 |  | 0
| 보통인부 |  | 1.46 | 인 | 172068 | 251219.28 |  | 0 | 172068 | 251219 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 3.53 | hr | 69255 | 244470.15 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 244470
| 계 |  |  |  |  | 950584.68 |  | 0 |  | 706113 |  | 244470
50 | 부단수천공기 운전경비 | 600 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 5.1 | ℓ | 1596 | 8139.6 | 1596 | 8139 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 8139 | 1627.8 | 8139 | 1627 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 9767.4 |  | 9766 |  | 0 |  | 0
51 | 기밀시험 | 900 | 1 | hr
| 고급품질관리원 |  | 0.25 | 인 | 197788 | 49447 |  | 0 | 197788 | 49447 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.25 | 인 | 172068 | 43017 |  | 0 | 172068 | 43017 |  | 0
| 잡재료 및 공구손료 | 인건비의 | 3% |  | 92464 | 2773.92 | 92464 | 2773 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 95237.92 |  | 2773 |  | 92464 |  | 0
52 | 칩제거(손료제외) | 600 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.07 | 인 | 173995 | 12179.65 |  | 0 | 173995 | 12179 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.47 | 인 | 262580 | 123412.6 |  | 0 | 262580 | 123412 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.44 | 인 | 172068 | 75709.92 |  | 0 | 172068 | 75709 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 1.06 | hr | 69255 | 73410.3 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 73410
| 계 |  |  |  |  | 284712.47 |  | 0 |  | 211300 |  | 73410
53 | 칩제거기 운전경비 | 600 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 5.1 | ℓ | 1596 | 8139.6 | 1596 | 8139 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 8139 | 1627.8 | 8139 | 1627 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 9767.4 |  | 9766 |  | 0 |  | 0
54 | 부단수천공기 철거 | 600 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.09 | 인 | 173995 | 15659.55 |  | 0 | 173995 | 15659 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.63 | 인 | 262580 | 165425.4 |  | 0 | 262580 | 165425 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.58 | 인 | 172068 | 99799.44 |  | 0 | 172068 | 99799 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 1.41 | hr | 69255 | 97649.55 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 97649
| 계 |  |  |  |  | 378533.94 |  | 0 |  | 280883 |  | 97649
55 | 칩제거기 철거 | 600 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.03 | 인 | 173995 | 5219.85 |  | 0 | 173995 | 5219 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.19 | 인 | 262580 | 49890.2 |  | 0 | 262580 | 49890 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.18 | 인 | 172068 | 30972.24 |  | 0 | 172068 | 30972 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 0.42 | hr | 69255 | 29087.1 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 29087
| 계 |  |  |  |  | 115169.39 |  | 0 |  | 86081 |  | 29087
56 | 등압관 설치/철거 | 50 | 1 | nr
| 등압관 부단수 천공 | 50 | 1 | nr | 108708 | 108708 | 0 | 0 | 108297 | 108297 | 411 | 411 | 57
| 등압관 피팅 접합 | 50 | 1 | nr | 21601 | 21601 | 147 | 147 | 19777 | 19777 | 1677 | 1677 | 58
| 등압관 플러깅 | 50 | 1 | nr | 62869 | 62869 | 0 | 0 | 58051 | 58051 | 4818 | 4818 | 59
| 등압관 피팅 | 50 | 1 | nr | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 0
| 볼밸브 | 50 | 1 | nr | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 |  | 0 |  | 0
| 플러그(등압관용) | 50 | 1 | nr | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 0 |  | 0
| CAP(등압관용) | 50 | 1 | nr | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 634178 |  | 441147 |  | 186125 |  | 6906
57 | 등압관 부단수 천공 | 50 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.09 | 인 | 173995 | 15659.55 |  | 0 | 173995 | 15659 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.13 | 인 | 262580 | 34135.4 |  | 0 | 262580 | 34135 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.34 | 인 | 172068 | 58503.12 |  | 0 | 172068 | 58503 |  | 0
| 천공기 |  | 0.69 | hr | 597 | 411.93 |  | 0 |  | 0 | 597 | 411
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 0 | hr | 69255 | 0 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 0
| 계 |  |  |  |  | 108710 |  | 0 |  | 108297 |  | 411
58 | 등압관 피팅 접합 | 50 | 1 | nr
| 용접공 |  | 0.07 | 인 | 282536 | 19777.52 |  | 0 | 282536 | 19777 |  | 0
| 발전기(50KW) |  | 0.03 | hr | 55756 | 1672.68 |  | 0 |  | 0 | 55756 | 1672
| 용접기(200AMP) |  | 0.06 | hr | 92 | 5.52 |  | 0 |  | 0 | 92 | 5
| 용접봉(3.2㎜ KSE4301) |  | 0.03 | kg | 4900 | 147 | 4900 | 147 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 21602.72 |  | 147 |  | 19777 |  | 1677
59 | 등압관 플러깅 | 50 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.05 | 인 | 173995 | 8699.75 |  | 0 | 173995 | 8699 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.07 | 인 | 262580 | 18380.6 |  | 0 | 262580 | 18380 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.18 | 인 | 172068 | 30972.24 |  | 0 | 172068 | 30972 |  | 0
| 플러깅장비 | 50 | 0.35 | hr | 13768 | 4818.8 |  | 0 |  | 0 | 13768 | 4818
| 계 |  |  |  |  | 62871.39 |  | 0 |  | 58051 |  | 4818
60 | 부단수차단/철거 | 900 | 1 | nr
| 부단수차단(손료제외) | 900 | 1 | nr | 2139808 | 2139808 | 0 | 0 | 1506042 | 1506042 | 633766 | 633766 | 61
| 부단수차단기 손료 | 900 | 40.73 | hr | 49548 | 2018090.04 |  | 0 |  | 0 | 49548 | 2018090
| 부단수차단기 운전경비 | 900 | 3.33 | hr | 19725 | 65684.25 | 19725 | 65684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
| 현장대기 | 900 | 17.1 | hr | 43498 | 743815.8 | 0 | 0 | 43498 | 743815 | 0 | 0 | 63
| 부단수차단기 철거 | 900 | 1 | nr | 856452 | 856452 | 0 | 0 | 602946 | 602946 | 253506 | 253506 | 64
| Sealing Element | 900 | 1 | nr | 5650000 | 5650000 | 5650000 | 5650000 |  | 0 |  | 0
| 플랜지접합부속 | 900 | 1 | nr | 136480 | 136480 | 136480 | 136480 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 11610330.09 |  | 5852164 |  | 2852803 |  | 2905362
61 | 부단수차단(손료제외) | 900 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.42 | 인 | 173995 | 73077.9 |  | 0 | 173995 | 73077 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 3.57 | 인 | 262580 | 937410.6 |  | 0 | 262580 | 937410 |  | 0
| 보통인부 |  | 2.88 | 인 | 172068 | 495555.84 |  | 0 | 172068 | 495555 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 10 | 7 | hr | 90538 | 633766 |  | 0 |  | 0 | 90538 | 633766
| 계 |  |  |  |  | 2139810.34 |  | 0 |  | 1506042 |  | 633766
62 | 부단수차단기 운전경비 | 900 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 10.3 | ℓ | 1596 | 16438.8 | 1596 | 16438 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 16438 | 3287.6 | 16438 | 3287 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 19726.4 |  | 19725 |  | 0 |  | 0
63 | 현장대기 | 900 | 1 | hr
| 일반기계운전사 |  | 0.25 | 인 | 173995 | 43498.75 |  | 0 | 173995 | 43498 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 43498.75 |  | 0 |  | 43498 |  | 0
64 | 부단수차단기 철거 | 900 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.17 | 인 | 173995 | 29579.15 |  | 0 | 173995 | 29579 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 1.43 | 인 | 262580 | 375489.4 |  | 0 | 262580 | 375489 |  | 0
| 보통인부 |  | 1.15 | 인 | 172068 | 197878.2 |  | 0 | 172068 | 197878 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 10 | 2.8 | hr | 90538 | 253506.4 |  | 0 |  | 0 | 90538 | 253506
| 계 |  |  |  |  | 856453.15 |  | 0 |  | 602946 |  | 253506
65 | 플러깅/철거 | 600 | 1 | nr
| 천공관 플러깅(손료제외) | 600 | 1 | nr | 476507 | 476507 | 0 | 0 | 353926 | 353926 | 122581 | 122581 | 66
| 플러깅 손료 | 900 | 40.73 | hr | 5695 | 231957.35 |  | 0 |  | 0 | 5695 | 231957
| 플러깅장비 운전경비 | 600 | 0.93 | hr | 9766 | 9082.38 | 9766 | 9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
| 플러깅 장비 철거 | 600 | 1 | nr | 191794 | 191794 | 0 | 0 | 142623 | 142623 | 49171 | 49171 | 68
| 플러그(천공관용) | 600 | 1 | nr | 2794000 | 2794000 | 2794000 | 2794000 |  | 0 |  | 0
| 플랜지접합부속 | 600 | 1 | nr | 136480 | 136480 | 136480 | 136480 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 3839820.73 |  | 2939562 |  | 496549 |  | 403709
66 | 천공관 플러깅(손료제외) | 600 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.12 | 인 | 173995 | 20879.4 |  | 0 | 173995 | 20879 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.79 | 인 | 262580 | 207438.2 |  | 0 | 262580 | 207438 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.73 | 인 | 172068 | 125609.64 |  | 0 | 172068 | 125609 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 1.77 | hr | 69255 | 122581.35 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 122581
| 계 |  |  |  |  | 476508.59 |  | 0 |  | 353926 |  | 122581
67 | 플러깅장비 운전경비 | 600 | 1 | hr
| 주연료 | 경유 | 5.1 | ℓ | 1596 | 8139.6 | 1596 | 8139 |  | 0 |  | 0
| 잡재료 | 주연료의 | 20% |  | 8139 | 1627.8 | 8139 | 1627 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 9767.4 |  | 9766 |  | 0 |  | 0
68 | 플러깅 장비 철거 | 600 | 1 | nr
| 일반기계운전사 |  | 0.05 | 인 | 173995 | 8699.75 |  | 0 | 173995 | 8699 |  | 0
| 배관공(수도) |  | 0.32 | 인 | 262580 | 84025.6 |  | 0 | 262580 | 84025 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.29 | 인 | 172068 | 49899.72 |  | 0 | 172068 | 49899 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 0.71 | hr | 69255 | 49171.05 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 49171
| 계 |  |  |  |  | 191796.12 |  | 0 |  | 142623 |  | 49171
69 | 샌드위치 밸브 철거 | 600 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 0.37 | 인 | 262580 | 97154.6 |  | 0 | 262580 | 97154 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.24 | 인 | 172068 | 41296.32 |  | 0 | 172068 | 41296 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 0.55 | hr | 69255 | 38090.25 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 38090
| 계 |  |  |  |  | 176541.17 |  | 0 |  | 138450 |  | 38090
70 | 마개플랜지 부설 및 접합 | 600 | 1 | nr
| 마개플랜지 부설 | 600 | 1 | nr | 94611 | 94611 | 0 | 0 | 76605 | 76605 | 18006 | 18006 | 71
| 플랜지조인트관 접합 | 600 | 1 | nr | 83667 | 83667 | 0 | 0 | 83667 | 83667 | 0 | 0 | 72
| 플랜지접합부속 | 600 | 1 | nr | 136480 | 136480 | 136480 | 136480 |  | 0 |  | 0
| 마개플랜지 | 600 | 1 | nr | 554640 | 554640 | 554640 | 554640 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 869398 |  | 691120 |  | 160272 |  | 18006
71 | 마개플랜지 부설 | 600 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 0.2 | 인 | 262580 | 52516 |  | 0 | 262580 | 52516 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.14 | 인 | 172068 | 24089.52 |  | 0 | 172068 | 24089 |  | 0
| 트럭탑재형크레인 | 5 | 0.26 | hr | 69255 | 18006.3 |  | 0 |  | 0 | 69255 | 18006
| 계 |  |  |  |  | 94611.82 |  | 0 |  | 76605 |  | 18006
72 | 플랜지조인트관 접합 | 600 | 1 | nr
| 배관공(수도) |  | 0.24 | 인 | 262580 | 63019.2 |  | 0 | 262580 | 63019 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.12 | 인 | 172068 | 20648.16 |  | 0 | 172068 | 20648 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 83667.36 |  | 0 |  | 83667 |  | 0
73 | 사전조사 | 900 | 1 | nr
| 고급기술자 |  | 1 | 인 | 335379 | 335379 |  | 0 | 335379 | 335379 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 335379 |  | 0 |  | 335379 |  | 0
74 | 장비운반비 | 900 | 1 | nr
| 운반비 |  | 1 | set | 327572 | 327572 |  | 0 |  | 0 | 327572 | 327572
| 계 |  |  |  |  | 327572 |  | 0 |  | 0 |  | 327572
75 | 밸브개폐비 | 600 | 1 | nr
| 단위 밸브개폐비 | 보통인부 | 8 | 회 | 54201 | 433608 | 0 | 0 | 54201 | 433608 | 0 | 0 | 76
| 계 |  |  |  |  | 433608 |  | 0 |  | 433608 |  | 0
76 | 단위 밸브개폐비 | 600 | 1 | 회
| 보통인부 |  | 0.315 | 인 | 172068 | 54201.42 |  | 0 | 172068 | 54201 |  | 0
| 계 |  |  |  |  | 54201.42 |  | 0 |  | 54201 |  | 0

## 중기사용료목록
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
트럭탑제형 크레인 | 5 TON | 1 | HR | 8440 | 49698 | 11117 | 69255 | 26년적산단가/765
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | 1 | HR | 17045 | 49698 | 23795 | 90538 | 26년적산단가/765
트럭탑제형 크레인 | 15 TON | 1 | HR | 18204 | 49698 | 31327 | 99229 | 26년적산단가/765
트럭탑제형 크레인 | 18 TON | 1 | HR | 18700 | 49698 | 33328 | 101726 | 26년적산단가/765
발전기 | 50 KW | 1 | HR | 14877 | 36190 | 4689 | 55756 | 26년적산단가/793
용접기 (교류) | 200 AMP | 1 | HR | 0 | 0 | 92 | 92 | 26년적산단가/794
상수도관 천공기 |  | 1 | HR | 0 | 0 | 597 | 597 | 26년적산단가/790

## 자재
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
용접봉 | (고장력강용)(3.2㎜) | EA | 4900 | (26년)물가자료 상/ 1387
연마지 | #180 | EA | 340 | (26년)물가자료 상 / 1412
액상접착제 | 1kg 기준 | kg | 20746.6667 | (26년)물가자료 상 / 723
매스틱 | 3T x 40 x 1m | EA | 2800 | (26년)물가자료 상 / 723
안쪽층테이프 | 0.508mm x 100mm x 1m | EA | 773.3333 | (26년)물가자료 상 / 723
바깥층테이프 | 0.381mm x 100mm x 1m | EA | 740 | (26년)물가자료 상 / 723
경유 | 저유황 0.001% | L | 1596 | (26년)물가자료 하 / 32

## 노임
노임 |  |  |  | 26년도 상반기(대한건설협회 시중노임)
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
방수공 | 일반공사 직종 | 인 | 228286
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 172068
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 282536
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 263017
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 173995
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 인 | 262580
플랜트기계설치공 | 일반공사 직종 | 인 | 230376
플랜트배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 320480
플랜트용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 292640
고급기술자 | 기계 설비 | 인 | 335379 | 26년 한국엔지니어링협회
고급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 197788

## 경비
경비
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
트럭탑제형 크레인 | 5 TON | HR | 8440 | 49698 | 11117 | 69255
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | HR | 17045 | 49698 | 23795 | 90538
트럭탑제형 크레인 | 15 TON | HR | 18204 | 49698 | 31327 | 99229
트럭탑제형 크레인 | 18 TON | HR | 18700 | 49698 | 33328 | 101726
발전기 | 50 KW | HR | 14877 | 36190 | 4689 | 55756
용접기 (교류) | 200 AMP | HR | 0 | 0 | 92 | 92
상수도관 천공기 |  | HR | 0 | 0 | 597 | 597
장비운반비 | D1650mm(안산-광양) | nr |  |  | 5500000 | 5500000
장비운반비 | D900mm(안산-광양) | nr |  |  | 3380000 | 3380000

## 자재조서
자재조서 | [13 empty] | 00년도 00월
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 견적단가 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 거래가격 |  | 유통물가 |  | 적용단가
|  |  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page

## 자재견적서
견 적 서
문 서 번 호 | [6 empty] | 공 급 자 | 등록번호 |  |  | 140-81-34127
수 신 |  | K-water | [5 empty] | 상 호 |  |  | (주)대호스토퍼 |  |  | 대표 | 이 영 호 |  |  | (인)
[8 empty] | 소 재 지 |  |  | 경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4(팔곡일동)
담 당 자 | [5 empty] | 귀중 |  | 업 태 |  |  | 제조업 외 |  |  | 종목 | 상하수도설비공사 외
연 락 처 | [7 empty] | 회사전화 |  |  | 031-496-9488 |  |  | 회사팩스 | 031-496-9349
작 성 일 |  | 2026-04-22 | [5 empty] | 담 당 자 |  |  | 백승리 차장 |  |  | 휴대전화 | 010-5013-7776
유 효 기 간 |  | 12개월 | [5 empty] | E-Mail |  |  | dhcstopper@hanmail.net
견 적 명 |  | 광양산단 비상 공급시설 설치사업 중 부단수 차단 자재
합 계 금 액 |  | 일금 |  | 304573480 |  |  |  |  | 원정 |  | ( | 304573480 |  |  | ) | (VAT 별도)
아래와 같이 견적을 제출합니다.
번호 | 품 명 |  |  |  | 규 격 |  | 단위 | 수량 |  | 단 가 |  |  | 금 액 |  |  |  | 비고
1 | 부단수 할정자관 (상,하판 1Set) |  |  |  | D1,650㎜ |  | EA | 4 |  | 25500000 |  |  | 102000000 | [5 empty] | 25500000
2 | 플랜지접합부속 (가스켓, 볼트/너트등) |  |  |  | D1,200㎜ |  | EA | 24 |  | 550910 |  |  | 13221840 | [5 empty] | 550910
3 | 컷터 |  |  |  | D1,200㎜ |  | EA | 4 |  | 6800000 |  |  | 27200000 | [5 empty] | 6800000
4 | 드릴 |  |  |  | D1,200㎜ |  | EA | 4 |  | 960000 |  |  | 3840000 | [5 empty] | 960000
5 | Seailng Element |  |  |  | D1,650㎜ |  | EA | 4 |  | 18000000 |  |  | 72000000 | [5 empty] | 18000000
6 | 플러그(천공관용) |  |  |  | D1,200㎜ |  | EA | 4 |  | 9000000 |  |  | 36000000 | [5 empty] | 9000000
7 | 마개플랜지 |  |  |  | D1,200㎜ |  | EA | 4 |  | 2129000 |  |  | 8516000 | [5 empty] | 2129000
8 | 부단수 할정자관 (상,하판 1Set) |  |  |  | D900㎜ |  | EA | 2 |  | 8200000 |  |  | 16400000 | [5 empty] | 8200000
9 | 플랜지접합부속 (가스켓, 볼트/너트등) |  |  |  | D600㎜ |  | EA | 12 |  | 48970 |  |  | 587640 | [5 empty] | 48970
10 | 컷터 |  |  |  | D600㎜ |  | EA | 2 |  | 1680000 |  |  | 3360000 | [5 empty] | 1680000
11 | 드릴 |  |  |  | D600㎜ |  | EA | 2 |  | 384000 |  |  | 768000 | [5 empty] | 384000
12 | Seailng Element |  |  |  | D900㎜ |  | EA | 2 |  | 5650000 |  |  | 11300000 | [5 empty] | 5650000
13 | 플러그(천공관용) |  |  |  | D600㎜ |  | EA | 2 |  | 2700000 |  |  | 5400000 | [5 empty] | 2700000
14 | 마개플랜지 |  |  |  | D600㎜ |  | EA | 2 |  | 550000 |  |  | 1100000 | [5 empty] | 550000
22 | 등압관 피팅 |  |  |  | D100㎜ |  | EA | 6 |  | 150000 |  |  | 900000 | [5 empty] | 150000
23 | 볼밸브 |  |  |  | D100㎜ |  | EA | 6 |  | 250000 |  |  | 1500000 | [5 empty] | 250000
24 | 플러그(등압관용) |  |  |  | D100㎜ |  | EA | 6 |  | 50000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 50000
25 | CAP(등압관용) |  |  |  | D100㎜ |  | EA | 6 |  | 30000 |  |  | 180000 | [5 empty] | 30000
합 계(TOTAL) | [12 empty] | 304573480
MEMO | 1. VAT 별도
#REF!

## 수량산출서
공종 | 산출근거 | 수량